天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司年产2000万

KVAH高性能蓄电池项目（四标段）防火涂料工程

招 标 公 告

招标编号：TGJA-ZY-2023-05

发布日期：2023年3月16日

- 招标条件

- 项目名称：天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司年产2000万KVAH高性能蓄电池项目（四标段）防火涂料工程

- 招 标 人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

3、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：安徽省马鞍山市和县经济开发区新区和洲大道与G346交叉口。

- 工作内容：

- (1)4#厂房：

- 钢柱、柱间支撑：厚涂型耐火极限不小于2.5h，3808m2；

- 钢梁、屋面支撑、系杆：薄涂型耐火极限不小于1.5h，8751m2；

- 屋面檩条：薄涂型耐火极限1.0h，14285m2；

- (2)3#厂房：

- 钢柱、柱间支撑：厚涂型耐火极限不小于2.5h，8902m2；

- 钢梁、屋面支撑、系杆：薄涂型耐火极限不小于1.5h，18172m2；

- 屋面檩条：薄涂型耐火极限1.0h，26319m2；

- 注：防火涂料颜色要求与现场现有厂房颜色一致，投标人需提前勘察现场，中标人进场施工前必须提供颜色色卡并经项目经理、业主单位确认方可进行施工，工程量以现场实际发生为准。

- 计划工期：

- 4#厂房：03月30日进场，05月01日完工；

- 3#厂房：04月15日进场，05月10日完工。

- 具体节点以现场项目经理确定为准，防火涂料施工与钢结构安装同步进行，所有节点工期必须满足现场安装需要。

4、质量标准：安全无事故，质量合格。

5、承包方式：包工包料。

三、投标人资格要求（资格审核）

3.1投标人须提供经过年检合格营业执照、资质证书（企业资质要求消防设施工程专业承包贰级或以上资质）、安全生产许可证等复印件。

3.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书；

3.3拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）；现场安全员考核证（C类）。提供安全生产管理机构。特种作业人员（含厂内机动车辆、道路交通车辆驾驶人员）持有有效的特种作业人员证书（驾驶证书），其他作业人员经过安全教育培训并考核合格；企业自有或其租用的特种设备按期监督检验并具有检验合格证明，项目部制定了有关的安全管理制度、岗位安全操作规程；项目部近两年未发生工亡事故，且具有针对工程建设的安全技术措施或方案。

3.4近三年类似工程业绩，应附合同协议书和竣工验收报告。所有消防材料必须通过国家及当地市级相关部门认证的品牌。

四、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自公告之日起至2023年3月22日止，潜在投标人到铜陵有色建安钢构有限责任公司报名，并填写报名资料和登记表。

五、投标文件的递交

1、投标文件提交的截止时间2023年3月23日09时00分

送达地点：安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司四楼经营部

收件人：黄赟   联系电话：18656211500

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

2、项目管理部门：钢构公司  联系人：刘敏   联系电话：15805628515

3、现场勘察：联系人：余世友      联系电话：13605625040

陈国平      联系电话：17756225589